別記様式第１

| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 ○○年○○月○○日 安芸高田市消防本部消防長 殿 届 出 者 住 所 ○○市○○町○○○－○ 氏 名 消防 太郎 印 電話番号 ○○○○－○○－○○○○ 下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の３の３の規定に基づき報告します。 記 |
| --- |
| 防火対象物 | 所在地 | 安芸高田市○○町○○○－○ |
|  | 名称 | コーポ・タカタショウボウ |
|  | 用途 | 共同住宅 |
|  | 構造・規模 | 鉄骨 造 地上 ○ 階 地下 ○ 階 |
|  |  | 床面積 ○○ ｍ2 延べ面積 ○○ ｍ2 |
| 点検期間 | ○○年○○月から○○年○○月まで（ 年 月から 年 月まで） |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 | 消火器 |
| 点検票 | 別添のとおり |
| 点 検 者 | 住所 | ○○市○○町○○○－○ |
|  | 氏名 | 消防 太郎 |
|  | 点検資格 | 消 防設備士 | 種 類 等 | 交付知事 | 交付年月日 | 講習受講状況 |
|  |  |  |  |  | 交付番号 | 受 講 地 | 受講年月 |
|  |  |  | 甲・乙 | 種類 | 都道 府県 | 年 月 日 | 都道 府県 | 年 月 |
|  |  |  |  |  |  | 第号 |  |  |
|  |  | 消防設備点検資格者 | 種 類 | 交付年月日 | 再 講 習 受 講 状 況 |
|  |  |  |  | 交付番号 | 受 講 年 月 |
|  |  |  | 特・第１・第２種 | 年 月 日 | 年 月 |
|  |  |  |  | 第号 |  |
| ※受 付 欄 | ※経 過 欄 | ※備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　点検者が複数の場合は、別記様式第３に記入し、添付すること。

３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

４　※印欄は、記入しないこと。

５　点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を（　）へ記入すること。

６　住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 火 器 具 点 検 票 |
| --- |
| 名称 | コーポ・タカタショウボウ | 防火 管理者 | 印 |
| 所在 | 安芸高田市○○町○○○－○ | 立会者 | 印 |
| 点検種別 | 機 器 点 検 | 点検年月日 | ○○年○○月○○日～ ○○年○○月○○日 |
| 点検者 | 資格 番号 | 点検者 所属会社 | 社名 TEL |
|  | 氏名 消防 太郎 印 |  | 住所 |
| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 措 置 内 容 |
|  |  | 判定 | 不 良 内 容 |  |
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ |  |  |  |
| 機 器 点 検 |
| 設 置 状 況 | 設置場所 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 設置間隔 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 適応性 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 耐震措置 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 表示・標識 |  |  |  |  |  |  | １ | 表示板の破損 | 修理済み |
| 消 火 器 の 外 形 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  | １ | 底部に錆有り | 取替え済 |
|  | 安全栓の封 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 安全栓 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 押し金具・レバー等 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | キャップ | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | ホース | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | ノズル・ホーン・ノズル栓 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 指示圧力計 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保持装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車 輪（車 載 式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス導入管（車載式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）

| 消 火 器 の 内 部 等 ・ 機 能 | ・内筒等 本体容器 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内筒等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液面表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 薬剤 消火 | 性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火薬剤量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加圧用ガス容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | カッター・押し金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開閉式ノズル・切替式ノズル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉上り防止用封板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | パッキン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | サイホン管・ガス導入管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ろ過網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火器の耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火用具 簡易消 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 | 製造年（○○○○年） 粉末消火器○○型 |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |

| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＡＢＣ粉末 | ４ | ４ | ２ | １（修理済） | １（取替え済） |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。